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                                   МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УЧЕБНОЕ

ПРОХЛАДНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪЭБЭРДЕЙ – БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ  И                    

            ПРОХЛАДНЭ МУНИЦИПАЛЬНЭ И КУЕЙМ ЩЫЩ  УЧЕБНЭ КЪУАЖЭМ                                                                                                          И ЩЫПЭ АДМИНИСТРАЦЭ

КЪАБАРТЫ – МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ

ПРОХЛАДНА МУНИЦИПАЛЬНА  РАЙОНУНУ УЧЕБНОЕ ЭЛ                                                                                                                   ПОСЕЛЕНИЯСЫ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ

                          361009 с. Учебное , ул. Школьная -№ 3 Прохладненского р-на КБР           95-2-90                                                                          
     « 07 » июля  2025 г.
        
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80
                                 ПОСТАНОВЛЕНЭ    № 80                                                        БЕГИМ

      № 80
О ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, постановляю:
1. Утвердить:

План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР  (Приложение № 1);

Порядок действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) (Приложение № 2);

Порядок мониторинга системы теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР (Приложение № 3);

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.                                         
4.Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его опубликования.

Глава сельского поселения                                                                              
Учебное Прохладненского 
муниципального района  КБР                                                                                  
Приложение № 1

Утвержден постановлением местной администрации                                                                                                                                        сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР

от « 07 »  июля  2025 г. № 80   

План
действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР

1.Краткая характеристика тепловых сетей, потребителей тепловой энергии и оценка возможной обстановки при возникновении аварий.

1.1. Климат и погодно-климатические явления оказывающие влияние на эксплуатацию тепловых сетей.

а) Климат континентальный, характеризуется избыточным увлажнением, жарким летом и мягкой зимой. Средняя температура января от − 4 °С (на равнине) до −12 °С (в горах), июля соответственно +23…+4 °С.

Среднегодовое количество осадков колеблется от 500 до 1000 и выше миллиметров. Максимум осадков приходится на сентябрь и октябрь месяцы (75- 90 мм).

б) Неблагоприятные погодно-климатические явления, оказывающие влияние на эксплуатацию теплоснабжающие объекты и тепловые сети обуславливаются прохождением холодных циклонических фронтов в ноябре- феврале, выпадением большого количества снега во второй половине декабря, первой половине марта, понижением температуры наружного воздуха ниже -15 °С в январе и феврале.

1.2. Административное деление, население и населенные пункты местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР. 

Населенных пунктов - 2:

с.п. Учебное – 1.
Расстояние до г. Прохладный 15 км.

Характеристика сельского поселения Учебное Прохладненского района КБР

	№
	Наименование показателей
	с. п. Учебное Прохладненского района КБР



	1
2
3
	Территория, км2

Население (всего), тыс.чел.

Плотность населения (всего), чел./ км2
	110,25

2,147
19,5


Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

	Наименование
	Число потребителей тепловой энергии

(шт.)
	Число теплоснабжающих объектов (котельных)
	Потребляемое горючее
	Протяженность тепловых сетей (км.)

	
	
	
	Газ/мазут
	Уголь/дрова
	

	с.п. Учебное
	31
	2
	Газ
	- / -
	5,4


Источники топлива:

Основные поставщики топлива Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе.  

Топливо доставляется по магистральным трубопроводам.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

	Вид аварии
	Причина возникновения аварии
	Масштаб аварии и последствия
	Уровень реагирования
	Примечание

	Остановка котельной
	Прекращение подачи электроэнергии
	Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей 
	Местный
	

	Остановка котельной
	Прекращение подачи топлива
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах.
	Объектовый
	

	Порыв тепловых сетей
	Предельный износ сетей, гидродинамические удары
	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей
	Объектовый
	


Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

неблагоприятные погодно-климатические явления;

человеческий фактор.

2. Организация работ

2.2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

Координацию работ по ликвидации аварии осуществляют:

на уровне муниципального образования осуществляет Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР;

на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

Органами повседневного управления территориальной системы являются:

на уровне Прохладненского муниципального района – ответственный специалист по ГО и ЧС местной администрации Прохладненского муниципального района КБР;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.

2.3. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется посредством дежурства 1-4 специалистов - 1 оператором котельной, 2-3 слесарями ремонтниками. Время готовности к работам по ликвидации аварии - 45 мин.

Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Для ликвидации аварий создаются и используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР;

резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) утверждаются нормативным правовым актом, корректируется при необходимости и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки. 

2.4. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее - ТПО) и тепловых сетях (далее - ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР через диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы Прохладненского муниципального района КБР (ЕДДС).

О сложившейся обстановке население информируется местной администрацией сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР  через СМИ и местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает главе местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР. 

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР.

Приложение № 2

Утвержден постановлением местной администрации 

сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР

от « 07 »  июля  2025 г. № 80   

Порядок
действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха)

	№ п\п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1.
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы (далее – ДДС) организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:

определение объема последствий аварийной ситуации;

принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения сельского поселения Учебное и с. Прогресс Прохладненского муниципального района КБР;

организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;

принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения.
	Немедленно
	МУП «Чистая вода»,

МУП «Водоканал» Прохладненского района КБР, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», ОАО «Районные электрические сети»,

 Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики (по согласованию)

	2.
	Усиление ДДС (при необходимости).
	Ч+01.ч.30мин.
	МУП «Чистая вода»,
МУП «Водоканал» Прохладненского района КБР, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», ОАО «Районные электрические сети»,

Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики (по согласованию)

	3.
	Проверка работоспособности автономных источников питания 
и поддержание их в постоянной готовности.

Отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения;

Подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;

Обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
	Ч+(0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин)
	МУП «Чистая вода»,
МУП «Водоканал» Прохладненского района КБР, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», ОАО «Районные электрические сети»,

 Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики (по согласованию) 

	4.
	При поступлении сигнала в местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:

доведение информации до дежурного ЕДДС Прохладненского муниципального района КБР по телефону;

оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ поселения (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановкой котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей). 
	Немедленно

Ч + 1ч.30мин.
	Ответственное лицо администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР

	5.
	Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и выдача рекомендаций в администрацию сельского  поселения. 
	Ч + 2ч.00мин.
	МУП  «Чистая вода»,
МУП «Водоканал» Прохладненского района КБР, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», ОАО «Районные электрические сети»,

 Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики (по согласованию)

	6.
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе звена городского округа Прохладный КБР территориальной подсистемы РСЧС в режим повышенной готовности» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, образования, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, повлекшие нарушения условий жизнедеятельности людей).
	Ч+(1ч.30 мин-2ч.30 мин).
	Председатель КЧС и ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	7.
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО.
	Ч+2ч. 30 мин.
	Глава местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР 

	8.
	Перевод ДДС в режим повышенная готовность (по решению главы местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР).

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению АСДНР (при необходимости).
	Ч+2ч.30 мин.
	Председатель КЧС и ОПБ МО

Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	9.
	Выезд оперативной группы МО на место аварии. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы администрации МО). 
	Ч+(2ч.00 мин -3час.00мин).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	10.
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы местной администрации).
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	11.
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	12.
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости).
	Ч+3ч. 00 мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	13.
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО.
	Ч+3ч.00мин.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	14.
	Организация сбора и обобщения информации:

о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;

о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.
	Через каждые

1час(в течении первых суток)

2 часа

(в последующие сутки).
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	15.
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО.
	В ходе ликвидации аварии.
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	16.
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
	Ч+3 ч 00 мин.
	Прохладненский отдел РОВД России

	17.
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО
	МУП  «Чистая вода»,
МУП «Водоканал» Прохладненского района КБР, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», ОАО «Районные электрические сети»,

 Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики (по согласованию)

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	18.
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО о переводе сельского звена территориальной подсистемы РСЧС в режим чрезвычайной ситуации
	Ч+24час.00 мин
	Председатель КЧС и ОПБ МО

	19.
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС

Приведение в готовность НАСФ. Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС.
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО
	МУП «Чистая вода»,
МУП «Водоканал» Прохладненского района КБР, Филиал ОАО «Газпром газораспределение Нальчик» в Прохладненском районе, АО «Прохладненская районная теплоэнергетическая компания», ОАО «Районные электрические сети»,

 Министерство энергетики, ЖКХ и тарифной политики (по согласованию)

	20.
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенном пункте. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга.
	Через каждые 2 часа.
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО

	21.
	Подготовка проекта распоряжения о переводе сельского звена ТП РСЧС в режим повседневной деятельности.
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения.
	Секретарь КЧС и ОПБ МО

	22.
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ТП РСЧС в режим повседневной деятельности.
	По завершении работ по ликвидации ЧС.
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	23.
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС.
	В течение месяца после ликвидации ЧС.
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ


                                                                                                                                                                                                                  Приложение № 3

Утвержден постановлением местной администрации
 сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР

от « 07 » июля 2025 г. № 80   

Порядок
организации мониторинга состояния системы теплоснабжения в сельском поселении Учебное  Прохладненского муниципального района КБР 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации следующих задач по организации системы мониторинга состояния жилищно-коммунального хозяйства в сельском поселении Учебное Прохладненского муниципального района КБР:

проведение еженедельного анализа состояния работы объекта теплоснабжения сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР (далее - объект теплоснабжения);

оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объекта теплоснабжения, обеспечивающего жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

2. Настоящий Порядок устанавливает порядок взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам:

устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов;

оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

3. Для выполнения задач, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:

3.1. Руководители предприятий (управляющих компаний) жилищно-коммунального комплекса назначают должностных лиц, ответственных за сбор и представление в местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР сведений о текущем состоянии объектов теплоснабжения и о нарушениях в работе, произошедших на системах, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов.

3.2. Должностные лица, ответственные за сбор и предоставление информации о состоянии жилищно-коммунального хозяйства:

а) еженедельно, в том числе в выходные и праздничные дни, уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР  в телефонном режиме, включая сведения:

о соблюдении температурного графика работы на источниках теплоснабжения;

о наличии нормативных запасов топлива на котельных;

б) не менее чем за сутки информируют местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР обо всех планируемых ремонтных работах, связанных с ограничением или прекращением теплоснабжения потребителей;

в) при возникновении повреждений на объектах теплоснабжения незамедлительно сообщают в местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР;

г) ежедневно до 15.30 часов уточняют данные о текущем состоянии объектов теплоснабжения и осуществляют передачу сведений в местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР об оставшихся не устраненных повреждениях на объектах жизнеобеспечения населения на следующие сутки;

д) после завершения работ по устранению повреждений представляют информацию в местную администрацию сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР о времени устранения и выхода на заданный режим работы.

3.3. Работники местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР:

а) еженедельно, в том числе в выходные и праздничные дни, обобщают поступившую информацию о состоянии работы объектов теплоснабжения;

б) ведут журнал учета повреждений, случившихся на объектах теплоснабжения, который содержит графы: дата, время, от кого поступило донесение, содержание донесения, кому передано, фамилия, имя, отчество, номер телефона руководителя предприятия (управляющей компании), осуществляющего устранение повреждений;

в) при наличии повреждений на объектах теплоснабжения немедленно информируют Главу местной администрации сельского поселения Учебное Прохладненского муниципального района КБР;

